阳环（西）建审〔2021〕14号

阳江市生态环境局关于阳西惠民医院建设项目环境影响报告表的批复

阳西惠民医院有限责任公司：

你院报批的《阳西惠民医院建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

一、项目位于广东省阳江市阳西县城桥平一路15号，项目中心坐标为东经111°37′6.128″，北纬21°46′25.024″，卫生院现有占地面积3253.76平方米，建筑面积4634.4平方米，总投资406万元，其中环保投资70万元。本项目已建有门诊综合楼  1栋、住院综合楼1 栋、食堂、机房、医疗废物暂存间、保安室。另在项目用地范围内新建1套污水处理设备。卫生院开设有预防保健科、内科、外科、妇产科，妇科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科等，开设病床90张。

- 二、《报告表》编制依据较充分，评价范围、评价标准确定总体合适，项目概况介绍较清楚，环境影响评价方法总体符合环评技术导则及相关规范的要求，提出的环保措施基本可行，评价结论总体可信，原则同意批复《报告表》。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

（一）施工废水经沉淀处理后用于施工场地抑尘洒水，不外排。项目施工现场不设施工宿舍和食堂，施工人员盥洗冲厕等在卫生院附近民房中进行，项目用地内不会产生施工人员生活污水。

（二）施工期产生的废气主要为施工扬尘，通过采取洒水，避免敞开式运输等措施使施工扬尘得到有效的控制，减少对周围环境产生较大的影响，废气污染物排放需满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段“无组织排放监控浓度限值”。

（三）施工期噪声主要来自于施工期的机械设备和运输车辆等，通过采取选用低噪声施工设备，敏感点附近要落实临时隔声消声措施，合理安排施工时间,夜间停止施工，避免对附近噪声敏感点造成不利影响。

（四）施工期产生少量的土石方，用于项目回填；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

（五）营运期产生的综合废水经化粪池、隔油隔渣池、新建污水处理站预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准与中山火炬（阳西）产业转移工业园污水处理厂设计进水水质较严者，再通过市政污水管网进入中山火炬（阳西）产业转移工业园污水处理厂深度处理。

（六）营运期项目废气主要为污水处理站恶臭、厨房油烟、备用发电机尾气、医疗废物暂存间恶臭等；项目在污水处理站周围设置绿化隔离带，采用植物吸收有效缓解污水处理站臭味对周围环境的影响，边界恶臭浓度能够到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准要求；厨房油烟废气经集气罩收集后采用静电油烟净化器处理，处理后经专用排气筒高空排放，排放标准执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准；备用发电机尾气经管道收集后经发电机房顶部排放，排放高度约3米，排放标准执行广东省《大气污染物排放限制》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值要求；医疗废物暂存间恶臭经过采取医疗废物严格分类存放，采用密闭胶桶收集并实行定期清运、清洁和喷洒除臭剂等，臭气产生量较少，产生浓度较低。

（七）营运期噪声主要来自备用发电机、厨房油烟抽排风机、污水处理站风机、水泵等机电设备噪声和进出医院车辆的噪声，通过采取相应的降噪措施，对噪声源采取预防措施、对传播途径实行控制，排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（八）营运期项目产生的医疗废物、检验废液、污水处理站污泥属于危险废物，统一交由有资质单位处置；生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。

- （九）营运期应严格落实风险事故防范措施，制定合理的事故应急措施，定期演练，一旦发生风险事故时，应及时采取适宜的应急措施，将对周围环境的影响降至最低限度。

- （十）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对周围环境的影响。

- 三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

- 四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 五、自《报告表》批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，《报告表》应当在开工建设前报阳江市生态环境局阳西分局重新审核，未经阳江市生态环境局阳西分局重新审核同意的，不得擅自开工建设。

- 六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

- 七、项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

- 八、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

- 九、其他未尽事宜，以有关法律、法规为准。

阳江市生态环境局

2021年11月12日