西环建审〔2018〕32号

关于延长壳牌（广东）石油有限公司阳江

阳西桥平一路加油站扩建项目

环境影响报告表的批复

延长壳牌（广东）石油有限公司阳江阳西桥平一路加油站：

你公司报来的《延长壳牌（广东）石油有限公司阳江阳西桥平一路加油站扩建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经审查，批复如下：

一、项目位于阳西县城桥平一路54号，总占地面积1300.33平方米,，建筑面积200平方米。为原址改造、更新设备设施的项目，具体改造方案为：拆除原有1个13m3和2个15 m3汽油罐、1个15m3柴油储罐，新设4个埋地SF双层储罐，其中汽油罐25m3×2个、15m3×2个（不设柴油罐），总容积为80m3，安装卸油及加油油气回收系统，新设2台六枪三油品加油机，重新配置油罐与加油机的管线连接，站内其它设备设施不做变动，扩建后年销售汽油2600吨。项目总投资80万元，其中环保投资8万元。根据报告表的评价结论，从环境保护角度分析，我局同意该项目按报告表推荐的性质、规模、地点和环保措施进行选址建设。

二、项目应落实报告表提出的各项环境保护措施，最大限度地减少项目施工期和营运期对环境的影响，重点做好以下工作：

(一)施工期

1.施工物料尽可能封闭运输，施工现场应采取防扬尘措施，减少对施工场地周围和运输沿线环境的影响，尤其是对环境敏感点的影响。施工扬尘等污染物排放应符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段“无组织排放监控浓度限值”的要求。

2.施工人员产生的少量生活污水，纳入原有项目生活污水排水系统处理。

3.施工过程中，应尽量选用低噪声机械设备，按当地的规定和生活习惯合理安排施工时间，夜间禁止施工，避免噪声扰民，施工噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

4.项目施工期产生的建筑余泥渣土应及时运至合法弃置点进行处置。施工人员产生的生活垃圾应定点投放，由环卫部门统一收集外运处理。

(二)营运期

1.营运期产生的生活污水收集后经化粪池及三级沉淀池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级排放标准后通过市政管网排入中山火炬（阳西）产业转移工业园污水处理厂处理。地面冲洗废水经环保隔油池隔油处理后，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级排放标准排入市政管网。

2.项目应加强管理落实措施，减少油品的各种损耗，完善油气回收设施。无组织排放的非甲烷总烃类有机废气应符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段“无组织排放监控浓度限值”排放标准。

3.项目通过选用低噪声设备、安装减震垫片等措施，西侧厂界噪声排放应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）４a类标准，其余厂界噪声排放应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4.项目产生的生活垃圾应分类定点投放，由环卫部门统一收集外运处理。产生的危险废物（其中废弃消防沙产生量1t/a，隔油池废油产生量约为1.5kg/a，油罐清洗废水残渣产生量约1.5t/次）统一委托有资质的单位处理处置。

5.落实好环境影响应急措施和事故防范措施，加强人员培训和学习，加强安全隐患防范意识。

6.项目租赁合同年限为15年，15年后延长壳牌(广东)石油有限公司若续租需重新报批相关环保手续。若延长壳牌(广东)石油有限公司无法续约，则应将加油站拆除本次扩建的设备。

三、项目主要污染物排放总量控制指标不作分配。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定程序进行环境保护验收后，方可正式投入使用。

五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防止污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、其他未尽事宜，以有关法律、法规为准。

阳西县环境保护局

2018年12月25日